ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про

ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

	Вид закупівлі
	Відкриті торги з особливостями 
Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)

	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2024-10-08-007971-a

	Назва предмета

закупівлі
	Частотний перетворювач (ДК 021:2015 31710000-6 – Електронне обладнання)

	Обґрунтування

розміру бюджетного

призначення
	128570,00 грн (сто двадцять вісім тисяч п’ятсот сімдесят  00 копійок) з ПДВ.

	Обґрунтування

технічних та якісних

характеристик

закупівлі
	ТехнічнА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару 
1. Частотний перетворювач (ДК 021:2015 31710000-6 – Електронне обладнання)
2. Кількість товару: 2 шт.

3. Строк поставки Товару (та його встановлення) –з дня підписання Сторонами цього Договору, але не пізніше 31.12.2024 року (включно) з правом дострокового виконання зобов’язань за Договором.
4. Якість товару, що постачається, повинна відповідати діючому законодавству, стандартам, технічним умовам виду товару, підтверджуватися сертифікатом якості виробника.
5. В загальну вартість пропозиції учасника повинні бути враховані вартість обладнання та матеріалів, його постачання, а також витрати учасника на сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені,  тощо.
6. Весь товар має  бути новими (який не був у використанні), виготовлений не раніше 2023 року та таким, який не відновлювався.          
Місце постачання: 74100, Херсонська область, Бериславський район, с-ще Велика Олександрівка, вул. Свободи, 125
Характеристики Товару та його комплектність:
1. Перетворювач частоти INVT GD20-037G-4

2. Виробник: INVT Electric (Китай)

3. Назва: Перетворювач частоти INVT GD20-037G-4

4. Тип управління: Векторні

5. Фазність: Трифазний

6. Вхідна напруга, В: 380 ±15%

7. Потужність двигуна, кВт: 37

8. Діапазон вихідної частоти, Гц: 0 – 400

9. Номінальний струм А: 75

10. Перевантажувальна здатність, %: 150 (протягом 60 с) / 180 (протягом 10 с) / 200 (протягом 1 с)

11. Ступінь захисту корпусу: IP20

12. Робоча температура, ° С: -10 ... +50

13. Гарантія, міс: 24

  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар повинен відповідати наступним вимогам:

- товар повинен бути новим, таким, що раніше не використовувався, умови його зберігання не порушені;
- товар повинен не зашкоджувати довкіллю при його застосуванні. У випадку, якщо це неможливо, Учасник повинен вказати необхідні заходи, які необхідно застосовувати для захисту довкілля (надати довідку в довільній формі);
- у разі поставки неякісного або ушкодженого товару Постачальником за власний рахунок буде проведена заміна товару протягом 3-х робочих днів;
- товар (та його упаковка) повинен бути цілим, непошкодженим будь-яким чином, недеформованим, запакований в упаковку виробника.
2. Проведення доставки,   здійснюється за рахунок Учасника (на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника).
3. У разі, якщо предмет закупівлі, запропонований Учасником, не відповідатиме технічним та якісним вимогам Замовника або документи Учасника, надані в його пропозиції, не відповідатимуть вимогам цієї документації, пропозицію буде відхилено.
4. Учасник повинен в своїй тендерній пропозиції надати інформацію про сервісний центр (його місцезнаходження та контактні телефони), в якому буде проводитися гарантійний ремонт (надати довідку в довільній формі).

6. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, іншій документації, яка нормативно встановлює вимоги до якості Товару даного виду.

7. Учасник повинен надати документи про якість/відповідність товару (діючий сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або декларація про відповідність та/або інший відповідний документ), виданий відповідним акредитованим органом сертифікації або виробником товару, що є предметом закупівлі по заявленому в предметі закупівлі найменуванні товару.
8. Постачальник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку на даний вид товару, який повинен умовам тендерної документації та додатків до неї  (надати довідку у довільній формі).
9. В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент". 

Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам.  Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю, яка підтверджує еквівалентність товару з технічною характеристикою (обов‘язково зазначається виробник для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

	Обґрунтування

очікуваної вартості

предмета закупівлі
	Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість на закупівлю складає  128570,00 грн (сто двадцять вісім тисяч п’ятсот сімдесят  00 копійок) з ПДВ.


