ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про

ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

	Вид закупівлі
	Відкриті торги з особливостями 
Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)

	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2024-11-21-010229-a

	Назва предмета

закупівлі
	ДК 021:2015: 09330000-1 — Сонячна енергія (Сонячна енергія (фотоелектричні сонячні модулі),  придбання та встановлення сонячної електростанції з монтажем та пусконаладкою  на місці її безпосередньої експлуатації ДК 021:2015: 09331000-8).

	Обґрунтування

розміру бюджетного

призначення
	5 927 653,50 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят три грн. 50 коп.) з ПДВ


Сонячна батарея Т

	к,К-сть МРРТ-трекерів: 2,Діапазон роботи МРРТ, В: 120-385,Тип інвертора гібрідний ,Форма синусоїди: правильна,Частота , Гц: 50/60,Охолодження: інтелектуальне, контрольоване охолодження вентиляторами. 

	шт

	3,00


	3

	Наземна конструкція з  комплектом кріплень 

	Система монтажу
- Наземна конструкція Матеріал напрямних рейок
 Оцинкована сталь

Матеріал притискних кріплень  Алюміній / оцинкована сталь

	шт

	1,00


	4

	Аккумуляторна батарея літієва. Технологія комірок LiNMC. Ємність 240Ah 4.8kWh  + комплект з’єднувальних кабелів  або аналог з технічними характеристиками не нижче запропонований

	Технологія:

Літій-нікель-марганцево-кобальтові (LiNMC) ;

Ємність батареї:240 Ah ;

Енергія батареї:11,52 kW⋅h ;

Номінальна напруга:48 V ;

Зарядний струм (макс.):250 A ; Струм розряду (макс): 250А

Інтерфейси зʼєднання з інвертором: RS485/CAN; Наявність дисплея: так Наявність 3 груп силових контактів для підʼєднання 3 інверторів. Наявність bluetooth для дистанційного керування: так

Наявність підігріву: так

Температурний режим роботи: -30°С - +50°С                                                                                          

	шт

	1,00


	5

	Комплект Додаткове обладнання  

	Конектори МС4, запобіжники за постійною напругою, обмежувач перенапруги, автоматичний вимикач, кабель для сонячних панелей,Щит постійного струму DC 2.2 

	комплект 

	1,00


	6

	Доставка, встановлення, запуск, налаштування обладнання 

	шт

	1,00


	7

	 Роботи з монтажу
	Монтаж панелей, інвертора, акумулятора та прокладка кабелів 

	посл.

	1


	8

	Налаштування,
інструктаж
	Підключення і пусконалагоджувальні роботи по налаштуванню обладнання, інструктаж по користуванню станції

	посл.

	1



	  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар повинен відповідати наступним вимогам:

- товар повинен бути новим, таким, що раніше не використовувався, умови його зберігання не порушені;

- товар повинен не зашкоджувати довкіллю при його застосуванні. У випадку, якщо це неможливо, Учасник повинен вказати необхідні заходи, які необхідно застосовувати для захисту довкілля (надати довідку в довільній формі);

- у разі поставки неякісного або ушкодженого товару Постачальником за власний рахунок буде проведена заміна товару протягом 3-х робочих днів;

- товар (та його упаковка) повинен бути цілим, непошкодженим будь-яким чином, недеформованим, запакований в упаковку виробника.
2. Проведення доставки,  монтажу та пуску обладнання здійснюється за рахунок Учасника (на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та  встановлено за рахунок Учасника).
3. У разі, якщо предмет закупівлі, запропонований Учасником, не відповідатиме технічним та якісним вимогам Замовника або документи Учасника, надані в його пропозиції, не відповідатимуть вимогам цієї документації, пропозицію буде відхилено.
4. Учасник повинен в своїй тендерній пропозиції надати інформацію про сервісний центр (його місцезнаходження та контактні телефони), в якому буде проводитися гарантійний ремонт техніки (надати довідку в довільній формі).

6. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, іншій документації, яка нормативно встановлює вимоги до якості Товару даного виду.

7. Лист гарантійний термін експлуатації запропонованого товару учасником.

8. Постачальник несе повну відповідальність за якість Товару у межах гарантійного строку на даний вид товару, який повинен умовам тендерної документації та додатків до неї  (надати довідку у довільній формі).

9. В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент". 

Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам.  Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю, яка підтверджує еквівалентність товару з технічною характеристикою (обов‘язково зазначається виробник для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).
	

	Обґрунтування

очікуваної вартості

предмета закупівлі
	Відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін, комерційних пропозицій на аналогічний товар. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби. Очікувана вартість на закупівлю складає  5 927 653,50 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят три грн. 50 коп.) з ПДВ.


